Обґрунтування  технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та індифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

ПАВЛОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 51400 УкраїнаДніпропетровська областьм. Павлоградвул. Центральна, 98. Код за ЄДРПОУ – 04052330.

Категорія замовника -1- органи державної влади (орган законодавчої, орган виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад (відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) ( за наявності):

«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: вул. Центральна, будинок 98, м. Павлоград, Дніпропетровська області».

ДК-021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

- Індифікатор закупівлі: UA-2025-04-30-008243-a

Технічні характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Внутрішні будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Приміщення 19 |  |  |  |
| 1 | Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж) |  | м2 | 4,5 |
| 2 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (демонтаж) |  | м2 | 32,2 |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |
| 4 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 3,36 |
| 5 | Обробка поверхні стелі антибактеріальним розчином |  | м2 | 4,5 |
| 6 | Шпаклювання стелі полімерцементною шпаклівкою |  | м2 | 4,5 |
| 7 | Ґрунтування під фарбування водноемульсійними фарбами |  | м2 | 4,5 |
| 8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 4,5 |
| 9 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином |  | м2 | 30,6 |
| 10 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою |  | м2 | 30,6 |
| 11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 30,6 |
| 12 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 |  | м2 | 3,36 |
| 13 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | м2 | 1 |
| 14 | Шпаклювання укосів полімерцементною шпаклівкою |  | м2 | 1 |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 1 |
|  | Роздiл 2. Приміщення 20 |  |  |  |
| 16 | Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж) |  | м2 | 22,3 |
| 17 | Демонтаж гіпсокартонного коробу на радіаторах |  | м2 | 3,2 |
| 18 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | м | 19 |
| 19 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | м2 | 22,3 |
| 20 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 22,3 |
| 21 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином |  | м2 | 57,8 |
| 22 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою |  | м2 | 57,8 |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 57,8 |
| 24 | Ґрунтування поверхі підлоги |  | м2 | 22,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 22,3 |
| 26 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 19 |
| 27 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,8 |
| 28 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 7,8 |
|  | Роздiл 3. Вікна |  |  |
| 29 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,07 |
| 30 | Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 11,2 |
| 31 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 3,36 |
| 32 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,6 |
| 33 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,05 |
| 34 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,05 |
| 35 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,2 |
| 36 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 11,2 |
| 37 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 14,3 |
| 38 | Шпаклювання укосів полімерцементною шпаклівкою | м2 | 14,3 |
| 39 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11 |
| 40 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 3,3 |
|  | Роздiл 4. Приміщення 21 |  |  |
| 41 | Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж) | м2 | 7,2 |
| 42 | Демонтаж гіпсокартонного коробу на радіаторах | м2 | 3,2 |
| 43 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 19 |
| 44 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 21,6 |
| 45 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 10,8 |
| 46 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 7,2 |
| 47 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином | м2 | 57,2 |
| 48 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою | м2 | 57,2 |
| 49 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 57,2 |
| 50 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 10,8 |
| 51 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм | м2 | 10,8 |
| 52 | Ґрунтування поверхі підлоги | м2 | 21,6 |
| 53 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 21,6 |
| 54 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 19 |
| 55 | Поліпшене фарбування білилом заповнень дверних прорізів по дереву | м2 | 7,8 |
| 56 | Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни | блок | 1 |
| 57 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,8 |
| 58 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 7,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 1 |
| 60 | Шпаклювання укосів полімерцементною шпаклівкою | м2 | 1 |
| 61 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1 |
|  | Роздiл 5. Сходи (11 шт) |  |  |
| 62 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю (сталь існуюча) | м | 12 |
| 63 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,2 |
| 64 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 1,2 |
| 65 | Ґрунтування поверхні сходів | м2 | 8,8 |
| 66 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 8,8 |
| 67 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | -8,8 |
| 68 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 8,8 |
| 69 | Ґрунтування поверхні сходів | м2 | 8,8 |
| 70 | Фарбування поверхні сходів за 2 рази | м2 | 8,8 |
|  | Роздiл 6. Приміщення 22 |  |  |
| 71 | Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж) | м2 | 22,9 |
| 72 | Демонтаж гіпсокартонного коробу на радіаторах | м2 | 3,2 |
| 73 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 19,5 |
| 74 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 22,9 |
| 75 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 11,5 |
| 76 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 77 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,36 |
| 78 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 22,9 |
| 79 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином | м2 | 58,5 |
| 80 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою | м2 | 58,5 |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 58,5 |
| 82 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 11,5 |
| 83 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 11,5 |
| 84 | Ґрунтування поверхі підлоги | м2 | 22,9 |
| 85 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 22,9 |
| 86 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 19,5 |
| 87 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 3,36 |
| 88 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 2 |
| 89 | Шпаклювання укосів полімерцементною шпаклівкою | м2 | 2 |
| 90 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2 |
|  | Роздiл 7. Приміщення 23 |  |  |
| 91 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 10,8 |
| 92 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 6,6 |
| 93 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 21,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6,6 |
| 95 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 6,6 |
| 96 | Забивання гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,1 |
| 97 | Обробка поверхні стелі антибактеріальним розчином | м2 | 6,6 |
| 98 | Шпаклювання стелі полімерцементною шпаклівкою | м2 | 6,6 |
| 99 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 6,6 |
| 100 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином | м2 | 10,8 |
| 101 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою | м2 | 10,8 |
| 102 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,8 |
| 103 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (на висоту 2м) | м2 | 21,5 |
| 104 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 6,6 |
| 105 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм | м2 | 6,6 |
| 106 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (гідроізоляція з плівки з заводом на стіни 150мм) | м2 | 8,5 |
| 107 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6,6 |
|  | Роздiл 8. Приміщення 24 |  |  |
| 108 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 10,8 |
| 109 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 8,4 |
| 110 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 111 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,68 |
| 112 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 21,5 |
| 113 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 8,4 |
| 114 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 8,4 |
| 115 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладення віконного отвору) | м3 | 1,7 |
| 116 | Обробка поверхні стелі антибактеріальним розчином | м2 | 8,4 |
| 117 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 8,4 |
| 118 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином | м2 | 10,8 |
| 119 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою | м2 | 10,8 |
| 120 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,8 |
| 121 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (на висоту 2м) | м2 | 21,5 |
| 122 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 8,4 |
| 123 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм | м2 | 8,4 |
| 124 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (гідроізоляція з плівки з заводом на стіни 150мм) | м2 | 10,9 |
| 125 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 8,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 126 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,68 |
| 127 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 1 |
| 128 | Шпаклювання укосів полімерцементною шпаклівкою | м2 | 1 |
| 129 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1 |
| 130 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 8 |
|  | Роздiл 9. Приміщення 25 |  |  |
| 131 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 6,7 |
| 132 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 2,3 |
| 133 | Обробка поверхні стелі антибактеріальним розчином | м2 | 2,3 |
| 134 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 2,3 |
| 135 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином | м2 | 6,7 |
| 136 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою | м2 | 6,7 |
| 137 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 6,7 |
| 138 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (на висоту 2м) | м2 | 13,4 |
| 139 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 0,69 |
| 140 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 2,3 |
| 141 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 2,3 |
| 142 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (гідроізоляція з плівки з заводом на стіни 150мм) | м2 | 3,8 |
| 143 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,3 |
|  | Роздiл 10. Приміщення 26 |  |  |
| 144 | Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж) | м2 | 2,3 |
| 145 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 146 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,36 |
| 147 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 2,3 |
| 148 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 3,36 |
| 149 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 2 |
| 150 | Шпаклювання укосів полімерцементною шпаклівкою | м2 | 2 |
| 151 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2 |
|  | Роздiл 11. Приміщення 27 |  |  |
| 152 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 12,2 |
| 153 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 24,4 |
| 154 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9 |
| 155 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 156 | Обробка поверхні стелі антибактеріальним розчином | м2 | 9 |
| 157 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 9 |
| 158 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 9 |
| 159 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 9 |
| 160 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9 |
| 161 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином | м2 | 12,2 |
| 162 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою | м2 | 12,2 |
| 163 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,2 |
| 164 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (на висоту 2м) | м2 | 24,4 |
| 165 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 9 |
| 166 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 9 |
| 167 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (гідроізоляція з плівки з заводом на стіни 150мм) | м2 | 11 |
| 168 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9 |
|  | Роздiл 12. Приміщення 28 |  |  |
| 169 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (проріз до виходу назовні) | м3 | 1 |
| 170 | Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж) | м2 | 3,3 |
| 171 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 8,8 |
| 172 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 3,3 |
| 173 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 3,3 |
| 174 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 175 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,68 |
| 176 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 3,36 |
| 177 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 3,3 |
| 178 | Обробка поверхні стін антибактеріальним розчином | м2 | 27 |
| 179 | Шпаклювання стін полімерцементною шпаклівкою | м2 | 27 |
| 180 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 27 |
| 181 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 1 |
| 182 | Шпаклювання укосів полімерцементною шпаклівкою | м2 | 1 |
| 183 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1 |
| 184 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,8 |
| 185 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 7,8 |
| 186 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 3,3 |
| 187 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 3,3 |
| 188 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 13. Інше |  |  |
| 189 | Навантаження сміття вручну | т | 8,16 |
| 190 | Перевезення сміття до 15 км | т | 8,16 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення та венитиляція |  |  |
| 191 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |
| 192 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,2 |
| 193 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 10,2 |
| 194 | Установлення захисних грат на радіатори | шт | 6 |
| 195 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 9 |
| 196 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 1,4 |
| 197 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 198 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Водопостачання та каналізація |  |  |
| 199 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 200 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |
| 201 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 20 |
| 202 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 20 |
| 203 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 10 |
| 204 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 20 |
| 205 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4 |
| 206 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 4 |
| 207 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |
| 208 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |
| 209 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 2 |
| 210 | Установлення змішувачів | шт | 2 |
| 211 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 10 |
| 212 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 20 |
| 213 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 20 |
| 214 | Установлення закладних деталей (футлярів) | т | 0,00243 |
| 215 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Електромонтажні роботи |  |  |
| 216 | (Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 217 | (Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 218 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (існуюче обладнання) | шт | 1 |
| 219 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (існуюче обладнання) | шт | 1 |
| 220 | Установлення шафових дверних блоків | шт | 2 |
| 221 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |
| 222 | Прокладання лотків | м | 35 |
| 223 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 40 |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Зовнішні будівельні роботи |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи по влаштуванню каналізації |  |  |
| 224 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 1,5 |
| 225 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | 25 |
| 226 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2 |
| 227 | Укладання труб каналізаційних ПВХ діаметром 110 мм в траншею | м | 10 |
| 228 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 23 |
| 229 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового | м3 | 4,5 |
| 230 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 30 |
| 231 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | м2 | 30 |
|  | Роздiл 2. Вхід у підвал |  |  |
| 232 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 12 |
| 233 | Розбирання цементних покриттів воду у підвал | м2 | 12 |
| 234 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 15 |
| 235 | Розбирання кам'яної кладки парапету | м3 | 1,2 |
| 236 | Розбирання облицювання стін з гранітних плит | м2 | 11 |
| 237 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | шт | 1 |
| 238 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,6 |
| 239 | Знімання наличників | м | 5,6 |
| 240 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12 |
| 241 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм | м2 | 12 |
| 242 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 12 |
| 243 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 12 |
| 244 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 12,8 |
| 245 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (парапетів) | м3 | 1,2 |
| 246 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 247 | Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколю бітумною мастикою | м2 | 11 |
| 248 | Поліпшене штукатурення розчином поверхні стін фасадів, аналог штукатурка Ceresit CT29 | м2 | 26 |
| 249 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 26 |
| 250 | Встановлення металевих дверей | блок | 1 |
| 251 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | м | 2 |
| 252 | Поліпшене штукатурення розчином поверхні стін фасадів, аналог штукатурка Ceresit CT29 | м2 | 0,5 |
| 253 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 0,5 |
| 254 | Навантаження сміття вручну | т | 7,63 |
| 255 | Перевезення сміття до 15 км | т | 7,63 |

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 438 750,40 грн без ПДВ. (Один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень 40 копійок) без ПДВ.

- Обґрунтування  очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреб.